## 17025
| PROGRAMMA DI AUDIT | [9 empty] | M127.01 del 17/01/2026 |  |  |  |  | DG | Direzione Generale
[16 empty] | TEC | Tecnico
[16 empty] | RQL | Responsabile Qualità Laboratorio
[16 empty] | RL | Responsabile Laboratorio
Obiettivi: valutazione annua del sistema di gestione in conformità alla norma ISO 17025 e ai requisiti Accredia |  |  |  | Mese di effettuazione
MACROPROCESSO | PROCESSI / ATTIVITÀ | RIFERIMENTI ALLA NORMA UNI EN ISO/IEC 17025:2018 + RT 08 REV.05 | Auditor / aree | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
M1- ANALITICO M2 – MIGLIORAMENTO E PIANIFICAZIONE | Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti; Selezione dei metodi; Collaborazione con il cliente; | § 7.1 § 7.2 | Claudio Barella / DG, RL, RQL | bar: Mese di effettuazione S
| M1P1 – campionamento/prelievo M1P2 – manipolazione degli oggetti sottoposti a prova M1P3 – attuazione metodi di prova M1P4 – registrazioni tecniche M1P5 – presentazione dei risultati, rapporti di prova | § 7.3 § 7.4 § 7.5 § 7.8 | Claudio Barella / RL, TEC | bar: Mese di effettuazione S
| Soggetto giuridico e imparzialità Riservatezza Personale (competenza, responsabilità e autorità) | § 4.1 § 4.2 § 6.2 | Claudio Barella / DG, RL, RQL | bar: Mese di effettuazione S
| Disponibilità ed identificazione ??? Manutenzione/taratura e conferma metrologica Registrazioni tecniche Gestione operativa apparecchiature Materiali di riferimento e riferibilità metrologica Campioni di riferimento e riferibilità biologica | § 6.4 § 6.5 § 7.5 | Claudio Barella / RL, RQL, TEC | bar: Mese di effettuazione S
| Organizzazione locali di prova Controllo degli ambienti e protezione campioni Acquisto e gestione apparecchiature/beni/servizi/dotazioni Organizzazione flussi di lavoro | § 5 § 6.3 § 6.6 § 7 | Claudio Barella / DG, RL, RQL | bar: Mese di effettuazione S
| Valutazione incertezza di misura Assicurazione validità dei dati Validazione/verifica delle prestazioni dei metodi di prova | § 7.6 § 7.7 § 7.2 | Claudio Barella / RL, RQL, TEC | bar: Mese di effettuazione S
| Gestione e controllo della documentazione di sistema Controllo dei dati, gestione delle informazioni Controllo dati e gestione delle registrazioni | § 8.3 § 8.4 § 8.2 § 7.11 | Claudio Barella / RL, RQL, TEC | bar: Mese di effettuazione S
| M2P6 – reclami M2P7 – attività non conformi M2P8 – gestione delle azioni correttive M2P9 – riesame della direzione M2P10 – audit interni M2P11 – miglioramento e pianificazione M2P12 – azioni per affrontare rischi e opportunità | § 7.9 § 7.10 § 8.7 § 8.9 § 8.8 § 8.6 § 8.5 | Claudio Barella / RL, RQL | bar: Mese di effettuazione S
Note:
Data: 07/01/2026 |  |  | Responsabile programma degli audit:

## 17034
| PROGRAMMA DI AUDIT | [9 empty] | M127.01 del 17/01/2026 |  |  |  |  | DG | Direzione Generale | RP | Responsabile Produzione
[16 empty] | TEC | Tecnico | MAG | Responsabile magazzino/confezionamento/spedizione
[16 empty] | RSI | Responsabile Sistemi Informativi | CO | Responsabile commerciale
[16 empty] | RQP | Responsabile Qualità Produzione | ACQ | Responsabile acquisti
Obiettivi: valutazione annua del sistema di gestione in conformità alla norma ISO 17034 e ai requisiti Accredia |  |  |  | Mese di effettuazione
MACROPROCESSO | PROCESSI / ATTIVITÀ | RIFERIMENTI ALLA NORMA UNI CEI EN ISO 17034:2017 + RT-34 rev.02 | Auditor / aree | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
| Aspetti contrattuali Soggetto giuridico e imparzialità Riservatezza Personale (competenza, responsabilità e autorità) | § 4.1 § 4.2 § 4.3 § 6.1 | Denis Brazzo / DG, RP, RQP, RSI | bar: Mese di effettuazione D
| Pianificazione della produzione | § 7.2 | Denis Brazzo / RP, RQP | bar: Mese di effettuazione D
| Subappalto Approvvigionamento di apparecchiature, servizi e forniture Manutenzione/taratura e conferma metrologica Registrazioni tecniche Gestione operativa apparecchiature | § 6.2 § 7.15 § 6.3 § 7.7 §7.16 | Denis Brazzo / RP, RQP, TEC, ACQ | bar: Mese di effettuazione D
| Organizzazione locali di produzione Sturutture e controllo condizioni ambientali | § 5 § 6.4 | Denis Brazzo / DG, RP, RQP, TEC | bar: Mese di effettuazione D
M1- MACROPROCESSO DI PRODUZIONE | M1P1 - Valutazione inquinamento stock reagenti M1P2 - Processo di liofilizzazione M1P3 - Controllo qualità con metodo di prova accreditato M1P4 - Valutazione omogeneità M1P5 - Monitoraggio stabilità M1P6 - Registrazioni tecniche | § 7.3 § 7.5 § 7.8 § 7.6 § 7.10 § 7.11 § 7.12 § 8.5 §7.16 | Denis Brazzo / RP, RQP, TEC | bar: Mese di effettuazione D
M2 - MACROPROCESSO CONFEZIONAMENTO E IMMAGAZZINAMENTO | M2P7 - Controllo confezionamento M2P8 - Monitoraggio celle refrigerate M2P9 - Controllo dei colli | § 7.4 § 7.8 §7.16 | Denis Brazzo / RP, RQP, TEC, MAG | bar: Mese di effettuazione D
M3- MACROPROCESSO DI GESTIONE SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE | M3P10 - Evasione ordini M3P11 - Ricezione tracciati data logger M3P12 - Audit spedizionieri M3P13 - audit distributori | § 7.8 § 6.2 §7.16 | Denis Brazzo / RP, RQP, MAG. CO | bar: Mese di effettuazione D
M4- MACROPROCESSO MIGLIORAMENTO E PIANIFICAZIONE | M4P14 - Reclami M4P15 - Attività non conformi M4P16 - Gestione delle azioni correttive M4P17 - Riesame della direzione M4P18 - Audit interni M4P19 - Miglioramento e pianificazione M4P20 - Azioni per affrontare rischi ed opportunità | §7.18 §7.17 §8.9 §8.6 §8.7 §8.10 §8.8 §8.11 | Denis Brazzo / RP, RQP | bar: Mese di effettuazione D
Note:
Data: 07/01/2026 |  |  | Responsabile programma degli audit:

## Audit esterni
| PROGRAMMA DI AUDIT | [9 empty] | M127.01 del 17/01/2026
Obiettivi: valutazione annua del sistema di gestione del subappaltatore in conformità alla norma di riferimento e ai requisiti Accredia |  |  |  | Mese di effettuazione
MACROPROCESSO | PROCESSI / ATTIVITÀ | RIFERIMENTI ALLA NORMA UNI CEI EN ISO 17034:2017 + RT-34 rev.02 | Auditor / aree | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
REQUISITI GENERALI E SGQ | Esiste un sistema documentato (ISO 9001, GDP – Good Distribution Practice, o equivalente)? Sono definiti ruoli/responsabilità per la gestione di materiali di riferimento? Come viene garantita la separazione tra materiali conformi/non conformi/scaduti? Esistono procedure per la gestione dei reclami e dei resi? | § 4 § 6.1 § 7.18 |  | Mese di effettuazione A: MYCRO (distribut.)
RICEVIMENTO E STOCCAGGIO | Viene effettuato un controllo in accettazione dei lotti in arrivo da LTA (quantità, integrità imballo, scadenze)? Sono garantite condizioni di stoccaggio conformi alle istruzioni del produttore (es. congelatori -20°C, -80°C o altra temperatura richiesta)? locali di stoccaggio sono monitorati (temperatura, umidità, accessi)? Esistono registrazioni dei monitoraggi ambientali (grafici temperature, allarmi, piani di manutenzione)? Sono presenti sistemi di allarme e backup in caso di guasto (es. freezer backup, generatore)? | § 7.8 § 7.4 § 7.5 § 7.6 § 7.17 |  | Mese di effettuazione A: MYCRO (distribut.)
TRACCIABILITÀ | Ogni CRM è identificato con lotto, codice, scadenza, condizioni di conservazione? È presente un sistema (cartaceo o elettronico) che consenta la rintracciabilità completa: ricevimento → stoccaggio → spedizione → cliente finale? Sono disponibili registrazioni di inventario periodico e scarti? Sono presenti sistemi di backup informatici e procedure di disaster recovery per il database di tracciabilità? | § 7.16 |  | Mese di effettuazione A: MYCRO (distribut.)
GESTIONE SCADENZE E CONFORMITÀ | Il distributore gestisce un piano di controllo scadenze dei CRM? Come vengono trattati i lotti scaduti o prossimi alla scadenza? Esiste un sistema di notifica agli utenti finali di eventuali variazioni relative agli RM comunicate da RMP? Il SGQ prevede un processo formale di richiamo dei lotti non conformi, comprensivo di istruzioni per la restituzione e segregazione? Esistono evidenze di segregazione fisica o informatica dei materiali non più utilizzabili? | § 7.4 § 7.16 |  | Mese di effettuazione A: MYCRO (distribut.)
SPEDIZIONE E LOGISTICA | Esistono procedure documentate per l’imballaggio e la spedizione dei CRM? Le condizioni di trasporto rispettano le istruzioni del produttore (catena del freddo, ghiaccio secco, contenitori isotermici, tempo massimo di transito)? Sono utilizzati corrieri qualificati per merci a temperatura controllata / biologici? Sono state richieste evidenze di formazione IATA? Viene fornita al cliente finale documentazione adeguata (CoA, istruzioni d’uso, safety sheet)? Sono presenti registrazioni dei tempi di consegna e gestione ritardi? | § 7.4 § 7.15 § 7.14 |  | Mese di effettuazione A: MYCRO (distribut.)
MONITORAGGIO E CONTROLLI | È implementato un sistema di monitoraggio continuo delle temperature con data logger o sensori tarati? Per quanto tempo sono conservati i dati di monitoraggio? Esistono piani di taratura/verifica periodica dei sensori di temperatura/umidità? Viene fatta una verifica dell’integrità dei pacchi prima della spedizione? Sono disponibili registrazioni di non conformità relative a spedizioni (es. ritardi, pacchi danneggiati, temperature fuori range)? Il distributore dispone di procedure per l’analisi dei trend delle temperature e delle non conformità? | § 7.4 § 7.7 § 7.8 |  | Mese di effettuazione A: MYCRO (distribut.)
SICUREZZA E CONFORMITÀ REGOLATORIA | I locali rispettano le normative di biosicurezza (se rilevante: specie microbiologiche liofilizzate, rischi biologici di categoria 1 o 2)? Esistono piani di emergenza per sversamenti, rotture, contaminazioni? Sono disponibili DPI e procedure per il personale che manipola i CRM? Il distributore rispetta la normativa ADR / IATA per spedizione di materiali biologici? | § 5 § 6.4 § 6.1 |  | Mese di effettuazione A: MYCRO (distribut.)
PERSONALE | Il personale coinvolto nella gestione e manipolazione degli RM è stato formato relativamente ai requisiti della norma ISO 17034? Il personale addetto alla manipolazione, stoccaggio e spedizione è formato e addestrato? Sono disponibili registrazioni di formazione (biosicurezza, gestione temperature, procedure di spedizione)? Esistono valutazioni periodiche della competenza del personale? | § 6.1 |  | Mese di effettuazione A: MYCRO (distribut.)
IMPARZIALITÀ, RISERVATEZZA, CONFLITTI DI INTERESSE | Il distributore ha rapporti con laboratori partecipanti a PT che possano configurare conflitto di interesse? Come viene garantita la riservatezza dei dati di clienti, lotti e forniture? Esiste un sistema di protezione IT per dati e registrazioni di tracciabilità? | § 4.2 § 4.3 |  | Mese di effettuazione A: MYCRO (distribut.)
REQUISITI SPECIFICI ACCREDIA | Il RMP deve avere evidenza di valutazione iniziale e periodica del distributore (audit o riesame documentale). Esistenza di KPI o indicatori per monitorare la performance del distributore (ritardi, NC, reclami). Gestione formalizzata di azioni correttive in caso di non conformità riscontrate. Conservazione documentale coerente con requisiti Accredia (es. almeno 4 anni). | § 6.2 § 8.5 § 8.8 § 8.9 |  | Mese di effettuazione A: MYCRO (distribut.)
Note:
Data: 02/02/2026 |  |  | Responsabile programma degli audit: